江苏洋河酒厂股份有限公司

泗阳基地酿酒车间安装监控工程

- 招标文件

招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司

招标项目名称：泗阳基地酿酒车间安装监控工程

2017年 10月

- 投标须知

| 标的物名称 | 泗阳基地酿酒车间安装监控工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送货地点 | 江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号 |  |  |  |  |
| 投标联系人 | 张峰 |  |  | 联系电话 | 0527-85678569 |
|  |  |  |  | 邮箱 | yhfjwz@163.com |
| 技术咨询 | 倪国太 |  |  | 联系电话 | 13951365683 |
|  |  |  |  | 联系邮箱 | 10302158@qq.com |
| 投诉电话 | 0527-85678456（泗阳） |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 叁万圆 | 企 业 账 号 | 单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司 地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号 开户行：工行洋河支行 账 号：111 604 020 900 000 8856 为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳分公司即可办理交、退手续。 单位名称：泗阳蓝图酒类运营有限公司 开户行：工商银行泗阳县支行 账 号：111 604 000 930 015 1119 |  |  |
| 保证金缴纳方式 | 1、电汇（必须以公司名义缴纳）将汇票凭证到酒厂管理部审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。 2、如在我公司有未结款项（高于或等于投标保证金金额），可将未结款转为投标保证金。按要求填写附件5承诺函，并加盖投标单位公章，经本次招标项目部门负责人签字确认后，交给管理部即可。 |  |  |  |  |
| 投标保证金退款方式 | 中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理部审核后交财务部退款，中标单位交纳履约保证金后方可退还投标保证金。 |  |  |  |  |
| 投标文件 份数及要求 | 壹正壹副，投标文件应密封并在封面上注明联系人和联系方式，采用快递方式需密封后交邮。 |  |  |  |  |
| 投标文件 递 交 | 递交至：江苏省宿迁市泗阳县来安中大街118号洋河酒厂泗阳管理部招标办公室 接收人：张峰 投标截止时间：2017年10月25日 11时 |  |  |  |  |
| 答 疑 | 发出招标文件后1天 |  |  |  |  |
| 开 标 | 内部组织 |  |  |  |  |
| 评标方式 | 综合考虑各报价单位资质、规模、业绩、服务等因素，采用合理低价，最低价不作为中标唯一依据。 |  |  |  |  |
| 其他 | 招标信息、招标结果公示请登录www.chinayanghe.com招标信息栏。 |  |  |  |  |

- 商务技术要求

- 项目概况：

- 招标方式：由招标方综合评审决定中标方；

- 承包方式：包工包料，包质量合格，包施工安全，包验收合格；

- 招标范围：本次招标涉及泗阳基地厂酿酒车间安装监控工程，主要工作内容为泗阳分公司20个酿酒车间安装监控设备（具体见设备清单）等。

- 工程质量: 满足技术要求，质量合格；

- 工期：计划开工时间：2017年10月31 日；计划竣工时间：2017年 12月22日（共计：53天，包含设备采购、安装、调试全部完成），注：具体进场时间以甲方通知为准。施工工期每延迟一天罚款500元。

6、付款方式：合同签订后，设备整体安装调试验收合格后，10个工作日内支付合同总价的95%，剩余的5%在保质期（1年）内无质量问题，由甲方向乙方一次无息付清余款。

- 投标单位资质要求：

1、具有独立法人资格，具有独立签订并全面履行合同的能力；

2、投标人应具有视频监控系统安装和调试的能力，所提供设备、材料质量符合国家规定的相应技术标准；

3、遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

4、良好的资金、财务状况。没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，有足够的流动资金来履行本合同项目。

5、有一般纳税人资格，具有安防工程三级及以上资质或建筑智能化专业承包三级及以上资质（标书内需提供扫描件并加盖公章，投标时现场审核），开具17%的增值税发票。

投标保证金： 叁 万元，投标单位有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1、投标单位撤回投标文件的。2、中标通知书发出后放弃中标的。3、拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。4、不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

- 履约保证金：按中标价格为 5 %收取。

- 投标人的义务

１、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

２、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

３、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

４、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

５、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 技术要求

- 见技术部分。

六、投标文件组成：

（1） 投标函（投标申请及声明）、报价清单；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）《企业法人营业执照》等相关企业资质或法人证明文件（复印件）；

（4）近三年相关工程业绩；（提供合同等相关证明文件）

（5）本项目方案，具体包括：

A、设备清单，包括设备名称、数量、参数、材质、品牌等等。

B、其它需要特殊说明或自己突出特点和优势的。

C、单价与总价，价格实行到岸含税价格，包括装卸费用、安装调试费用等。

注：整个系统均由乙方安装、调试并通过甲方的验收合格，期间的一切所需要的配件或系统等均由乙方负责，不得另加费用，为交钥匙工程。

- 技术部分

一、泗阳基地酿酒车间

1.1 工程概况

泗阳基地20个酿酒车间安装监控，共计190跨。

1.2 主要建设内容

泗阳基地酿酒车间安装监控工程主要包含：

1）20个酿酒车间安装监控摄像机

2）信号传输光纤线路

3）硬盘录像机及显示设备

1.3 各子系统技术规格要求

详见招标设备清单，主要设备需满足技术规格要求。

超五类4对非屏蔽双绞线

- 规格：24AWG，带宽达到100MHz；

- 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

- 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288超五类规范；

- 护套：紧护套结构，PVC材质，全面提升线缆性能，

六类4对非屏蔽双绞线

- 导体：23AWG，带宽达到250MHz；

- 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

- 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范；

- 护套：紧护套结构，PVC材质，线对间十字隔离技术；

12口光纤配线架

- 规格：机架式光纤配线架，1U 19寸；

- 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.2mm

- 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，模块化构造，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器

- 三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作；

8口接入交换机

- *交换容量≥20G；

- *转发性能≥14.88Mpps；

- *千兆电端口≥8个；

- *千兆光口≥2个；

- 支持802.1x；

- 标*为必须满足参数

千兆单模光模块

- 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）

说明：

基地酿酒车间内部光缆布放路由，必须请各个投标单位到现场实际勘察。

四、安全条款

在施工过程中，所有安全问题由乙方负责。

五、其他约定事项

- 各施工单位在投标前，需先到我公司现场进行查勘和技术交流，本次投标报价，施工单位需根据现场情况考虑所有施工难度（例：预埋、穿线、破路等），如有漏项甲方视为乙方已考虑，不得另加费用；

2、投标中标后，投标人未经招标人同意，不能转包他人，如发现有转让工程、中途退场的，或施工期间无故停工两天以上中标单位又无法作出合理的解释，则招标人有权终止合同，并没收保证金，所做的工程不予结算，工程由建设单位另行安排。

3、在保修期内，投标人提供7×24小时的值班电话，系统有故障或使用方有技术支援方面的需求时，中标单位人员在接报后6小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复。逾期招标单位将对投标单位作出人民币100元/逾期1小时的处罚。中标单位没有遵守上述要求达到3次的，业主有权终止合同，造成的损失由中标单位负责。

4、施工单位必须注意保护甲方所有设施。如有损毁或造成损失，均由施工单位负责。

5、所有投标单位须到现场了解实际情况，并请现场负责人（倪国太）在附件《现场勘察表》中签字，无签字的视为未到现场了解情况，作废标处理。

- 附件

- 开标一览表（请投标人自行设计，按清单报价）

投标单位名称（必须加盖公章）：

单位：人民币（元）

项目建设工期：自      年   月    日至      年    月    日，共   日历天

法人代表或授权人签字

职务：

联系方式：

日期：

2.授权委托书

授   权   委   托   书

本授权书声明：________________________________________（投标单位名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次___________招标项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

投标单位（公章）：

日      期：

3．投标人声明函

投标申请及声明

致江苏洋河酒厂股份有限公司：

根据贵方投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求项目名称：            项目 的投标总报价为（大写）          元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件、或图纸等使用要求的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标人恶意串通、决不向招标人、采购单位工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：

联系人：             联系电话：

日    期：

4.投标人（企业）业绩表

| 年度 | 项目 需求单位 | 项目 名称 | 项目 内容 | 项目 工期 | 合同 金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附合同复印件，验收报告和用户使用意见书。

5．承诺书（无领导签字不予认可）

洋河酒厂股份有限公司招标科：

公司承诺从我公司未结账户中划出      万元（大写）用作                 项目投标保证金，如有违约行为，洋河酒厂股份有限公司可从我公司未结款项中直接扣除，我公司无异议，特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权委托人签字：

日期：

原项目承办部门领导签字：

现场踏勘登记表（必填）

| 项目名称 |  | 泗阳基地酿酒车间安装监控工程 |  | 看现场时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看现场单位 |  |  |  | 联系人及联系方式 |  |
| 现场负责人1 |  | （签字） |  | 现场负责人电话 |  |
| 查看内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地点 |  | 内容 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 经现场查看及现场负责人介绍，实地查看情况与招标文件一致，我方报价已全面考虑各因素，对报价、现场、招标文件内容不存在疑义，如中标后弃标愿接受贵公司扣除投标保证金的处罚。 投标单位（签章）： 踏勘人（签字）： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 招标联系电话：0527-85678569 纪委监督电话：0527-84938026 |  |  |  |  |  |

| 泗阳基地酿酒车间安装监控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 功能参数 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| 1 | 摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2625FD-I | 最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米 支持onvif协议 宽动态，120db |  | 台 | 190 | 0 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 |  |  |  | 个 | 190 | 0 |
| 3 | 摄像机电源 | 国产优质 | 12V15A | 12V15A，国产优质 |  | 个 | 60 | 0 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 网络硬盘录像机，8盘位，支持4T硬盘 |  | 台 | 20 | 0 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 2T | 2T |  | 块 | 160 | 0 |
| 6 | 显示器 | 飞利浦 | 22寸 | 22寸液晶显示器 |  | 台 | 20 | 0 |
| 7 | 交换机 | 华为 | S5700-10P-LI-AC | 8口千百兆 |  | 台 | 80 | 0 |
| 8 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP-GE-LX-SM1310-A光纤模块 |  | 个 | 80 | 0 |
| 9 | 光纤 | 烽火藤仓 |  | 8芯 |  | 米 | 8000 | 0 |
| 10 | 熔纤 |  |  |  |  | 批 | 1 | 0 |
| 11 | 光纤接线盒 | 国产优质 |  |  |  | 个 | 80 | 0 |
| 12 | 跳纤 | 国产优质 |  |  |  | 根 | 400 | 0 |
| 13 | 光纤收发器 | TPLINK |  | 百兆 |  | 对 | 20 | 0 |
| 14 | 电源线 | 江苏天诚 | RVV2*1.0mm2 | RVV2*1.0mm2 |  | 米 | 8000 | 0 |
| 15 | 网线 | 安普 | 超5类 | 国标，超5类 |  | 箱 | 50 | 0 |
| 16 | KBG管 | 国产优质 | KBG25 | KBG25 |  | 米 | 4000 | 0 |
| 17 | 室外配电箱 | 不锈钢 | 500*400*180 | 带空开 |  | 个 | 40 | 0 |
| 18 | 机柜 | 国产优质 | 12U 1.2米 | 12U 1.2米 |  | 个 | 20 | 0 |
| 19 | 插排 | 公牛 | 4位5孔 | 4位5孔 |  | 个 | 50 | 0 |
| 20 | 辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 | 0 |
| 21 | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |